Аннотации рабочих программ

35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   в сельскохозяйственном производстве

ОП.01 Основы технического черчения

название учебной дисциплины

1. Область применения программы

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки квалифицированных рабочих, специалистов в соответствии с ФГОС по профессии СПО  35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в  сельскохозяйственном производстве»

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать рабочие и сборочные чертежи и схемы;

- выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов и узлов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-  виды нормативно-технической и производственной документации;

- правила чтения технической документации;

- способы графического представления объектов, пространственных образов и схем;

- правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов;

- технику и принципы нанесения размеров.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося    52   часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36  часов;

самостоятельной работы обучающегося   16  часов.

4. Содержание дисциплины

Раздел 1 Правила оформления чертежей.

Раздел 2.  Основы проекционного черчения

Раздел 3.   Общие сведения о машиностроительных чертежах.

ОП.02 Основы электротехники

название учебной дисциплины

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО технического  профиля по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   в сельскохозяйственном производстве»

Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки специалистов  в дополнительном профессиональном образовании направления: электромонтер.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен

уметь:

читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

рассчитывать параметры электрических схем;

собирать электрические схемы;

пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;

проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ;

знать:

электротехническую терминологию;

основные законы электротехники;

типы электрических схем;

правила графического изображения элементов электрических схем;

методы расчета электрических цепей;

основные элементы электрических сетей;

принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных     приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;

схемы электроснабжения;

основные правила эксплуатации электрооборудования;

способы экономии электроэнергии;

основные электротехнические материалы;

правила сращивания, спайки и изоляции проводов

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося 16 часа.

5. Содержание дисциплины

Раздел 1. Электрические  и магнитные цепи.

Раздел 2. Электротехнические устройства

Раздел 3.  Производство, распределение и потребление электрической энергии

____________________ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ______________

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии среднего профессионального образования:

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

Программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими образовательную программу среднего (полного) общего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий  в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения;

-  ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

- основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно- учетные специальности, родственные профессиям НПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правило оказания первой помощи пострадавшим.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа  (по безопасности жизни деятельности 14 часов и основы военной службы 36 часов). Самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях

Раздел 2. Основы военной службы

ОП.06 Основы предпринимательской деятельности

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования технического профиля  35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования                                                     в сельскохозяйственном производстве

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, специалистов:

дисциплина входит в вариативную часть  общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;

- собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;

- осуществлять планирование производственной деятельности;

- разрабатывать бизнес-план;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными приоритетами:

- нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;

- потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса;

- технологию разработки бизнес-плана;

- теоретические и методологические основы  организации собственного дела.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов;

самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

1.5. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1.  Предпринимательство и организация.

Раздел 2 Финансово-экономическая деятельность малого предприятия.

ОП.07 Охрана труда

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО  технического профиля 35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в  сельскохозяйственном производстве

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в составе программ   повышения квалификации, переподготовки и профессиональной

подготовки по специальности «35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в  сельскохозяйственном производстве».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику;

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной

деятельности;

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса;

- проводить экологический мониторинг объектов производства и окружающей среды;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- действие токсичных веществ на организм человека;

- меры предупреждения пожаров и взрывов;

- категорирование производств по взрыво- и пожароопасности;

- основные причины возникновения пожаров и взрывов;

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности,

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации;

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной защиты;

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования;

- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике безопасности и производственной санитарии;

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные средства защиты;

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях;

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного воздействия на окружающую среду;

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических процессов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов;

самостоятельной работы обучающегося 18 часов

1.5. Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда

Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов производственной среды

Раздел 3. Общие правила безопасности

Раздел 4. Основы пожарной безопасности

ОП.08 Электроматериаловедение

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО технического  профиля:

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   в сельскохозяйственном производстве»

Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки специалистов  в дополнительном профессиональном образовании направления: электромонтер.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

дисциплина вводится за счет вариативной части ОПОП и входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен

уметь:

-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов;

-определять, из какого металла изготовлен проводник;

-определять исправность полупроводникового прибора;

-определять материал диэлектрика;

-определять наличие влаги в трансформаторном масле;

-определять пригодность трансформаторного масла для дальнейшего использования;

-пользоваться эпоксидными смолами;

- пользоваться изолирующими средствами.

знать:

-общие сведения о металлах;

- общие сведения об электротехнических материалах;

-проводниковые материалы;

-полупроводниковые материалы;

-устройство проводов и кабелей;

-магнитные материалы;

-общие сведения об электроизоляционных материалах;

-газообразные и жидкие электроизоляционные материалы;

-волокнистые электроизоляционные материалы;

-пластические массы;

-минеральные и электроизоляционные материалы;

-стекло и керамические материалы;

-мягкие и твердые припои, замазки, клеи.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося   52 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часа;

самостоятельной работы обучающегося  16  часов.

1.4. Содержание учебной дисциплины:

Раздел 1. Классификация электрорадиоматериалов

Раздел 2. Проводниковые материалы

Раздел 3. Полупроводниковые материалы

Раздел 4. Магнитные материалы

Раздел 5. Диэлектрические материалы

ОП.09 Электрооборудование тракторов и автомобилей

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве

Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки специалистов  в дополнительном профессиональном образовании направления: электромонтер.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

дисциплина вводится за счет вариативной части и входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

-читать схемы электрооборудования тракторов и автомобилей;

-проводить сборочно-разборочные работы стартеров, генераторов, магнето, приборов системы освещения , световой и звуковой сигнализации;

-делать ежедневный и периодический технический уход, аккумуляторной батарее, системе зажигания, генератору, стартеру;

-устанавливать угол опережения зажигания;

- регулировать напряжение генератора;

-регулировать систему освещения;

-обнаруживать неисправности системы зажигания, системы запуска, в генераторной установке, системе освещения, световой сигнализации и контрольно-измерительных приборов.

знать:

-устройство, принцип действия и неисправности аккумуляторной батареи;

-устройство, принцип действия и неисправности автомобильных генераторов;

-устройство, принцип действия и неисправности системы  зажигания;

-устройство принцип действия и неисправности стартера;

-устройство приборов системы зажигания, световой и звуковой сигнализации;

-устройство, принцип действия и неисправности контрольно-измерительных приборов

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  94 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64  часов;

самостоятельной работы обучающегося  30 часов.

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Аккумуляторная батарея

Раздел 2. Генераторная установка переменного тока

Раздел 3. Система запуска двигателя стартером, системы зажигания

Раздел 4. Система освещения и световой сигнализации автомобиля сигнализации автомобиля.

ПМ.01 Монтаж, обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок

название профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии

35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   в сельскохозяйственном производстве»,

ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с          электрическими схемами средней сложности.

ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных      производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности.

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

-монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

-технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

-ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

уметь:

-производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

-выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля;

-выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей;

-выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов;

-выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки;

-выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов;

-выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт;

-выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников;

-монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры;

-выполнять проверку цепей вторичной коммутации;

-выполнять монтаж электрофильтров;

-диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных       электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

знать:

-назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве;

-принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;

-общие сведения о световой и лучистой энергии;

-характеристики осветительных приборов и аппаратуры;

-нормы освещенности;

-способы прокладки проводов и кабелей;

-приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей

и  электрооборудования;

-систему эксплуатации, методы и технологии.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

-максимальной учебной нагрузки обучающегося –544 часов, включая:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –474часов;

-самостоятельной работы обучающегося – 70часов;

-учебной практики-144часа

-производственной практики –180 часов.

1.4. Содержание профессионального модуля

МДК.01.01. Технологии монтажа, технического обслуживания и ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок

Раздел 1 Устройство ввода в здание

Раздел 2. Монтаж осветительных электроустановок

Раздел 3. Организация технического облуживания и ремонта электроустановок и контроль их состояния

Раздел 4. Кабельные линии электропередачи

ПМ.02 Обслуживание и ремонт электропроводок

название профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии

35.01.15  «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   в сельскохозяйственном производстве»,

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.

ПК  2.2. Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок.

Программа профессионального модуля может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке.

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:

иметь практический опыт:

технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

уметь:

определять трассы силовых и осветительных электропроводок;

диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

знать:

принципы передачи электрической энергии от источника к потребителям;

основные источники электроснабжения;

характеристики потребителей электроэнергии в сельском хозяйстве;

структура и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей;

общие сведения об электрических сетях;

особенности сельских электрических сетей;

меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, методы предупреждения и устранения;

способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 504 часа, в том числе:

-максимальной учебной нагрузки обучающегося –444 часа, включая:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –120 часов;

-самостоятельной работы обучающегося – 60 часов;

-учебной практики-144 часов

-производственной практики –180 часов.

1.4. Содержание профессионального модуля

МДК.02.01. Технологии обслуживания и ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок

Раздел 1. Характеристика потребителей электрической энергии в сельском  хозяйстве

Раздел 2. Системы снабжения потребителей электроэнергии

.

Раздел 3 Устройство сельских электрических линий напряжением  до  1000 В Раздел 5.Эксплуатация и ремонт электроустановок до 1000В. (электрооборудование

ОП.03 Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

название профессионального модуля

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО 35.01.15 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования   в сельскохозяйственном производстве»

Виды профессиональной деятельности (ВПД):

Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры.

ПК 3.2. Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов.

ПК 3.3. Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

Программа профессионального модуля может быть использована  для переподготовки специалистов электриков.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь

практический опыт:

-ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

уметь:

-выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;

-выполнять технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;

-выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов;

-диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

знать:

-классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

-технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

-правила безопасности при ремонтных работах;

-порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

-правила применения защитных средств

-выполнять технологические операции по устранению неисправностей в
трансформаторных подстанциях напряжением  0,4 кВ и 10 кВ;

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 578  часов, в том числе:

-максимальной учебной нагрузки обучающегося –578 часов, включая:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –494 часа;

-самостоятельной работы обучающегося – 84 часов;

-учебной практики  -144 часов

-производственной практики – 180 часов.

1.4. Содержание профессионального модуля

МДК 03.01. Технология наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры

Раздел 1. Технология наладки электрических машин

Раздел 2. Технология наладки трансформаторов, пускорегулирующей  и защитной аппаратуры

МДК.03.02. Технология капитального ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов

Раздел1. Организация и планирование ремонта электрооборудования

Раздел 2. Технология ремонта электрооборудования

Учебная практика

название программы

1.1. Область применения программы.
Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС НПО/СПО по профессии 35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном производстве

в части освоения квалификаций:   электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок

- Обслуживание и ремонт электропроводок;

- Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

- Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ

1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО/СПО

ПМ01. « Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок» обучающийся должен

иметь практический опыт:

-монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

-технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

-ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

уметь:

-производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

-выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля;

-выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей;

-выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов;

-выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки;

-выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов;

-выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт;

-выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников;

-монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры;

-выполнять проверку цепей вторичной коммутации;

-выполнять монтаж электрофильтров;

-диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных       электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

знать:

-назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве;

-принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;

-общие сведения о световой и лучистой энергии;

-характеристики осветительных приборов и аппаратуры;

-нормы освещенности;

-способы прокладки проводов и кабелей;

-приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей

и  электрооборудования;

-систему эксплуатации, методы и технологии.

В результате изучения профессионального модуля

ПМ02.  «Обслуживание и ремонт электропроводок» обучающийся должен

иметь практический опыт:

-технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

-ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

уметь:

-определять трассы силовых и осветительных электропроводок;

-диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

-выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

-выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

знать:

-принципы передачи электрической энергии от источников потребителям;

-основные источники электроснабжения;

-характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве;

-структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей;

-общие сведения об электрических сетях;

-особенности сельских электрических сетей;

-меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

-виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;

-способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок.

В результате изучения профессионального модуля

ПМ 03. «Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры» обучающийся должен

иметь практический опыт:

-ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

уметь:

-выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;

-выполнять технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;

-выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов;

-диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

знать:

-классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

-технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

-правила безопасности при ремонтных работах;

-порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

-правила применения защитных средств

-выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных подстанциях напряжением  0,4 кВ и 10 кВ;

В результате изучения профессионального модуля

ПМ 04. «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» обучающийся должен

иметь практический опыт:

-выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой;

-монтажа воздушных линий электропередач;

-технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

уметь:

-выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 0,4 кВ;

-выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10 кВ;

-выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

-выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

-измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач;

-заменять изоляторы;

знать:

-характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных линий электропередач;

-характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, спусков;

-конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепления в грунте;

-приемы залезания на опоры;

-способы определения надежности опор, установки и крепления пасынков и приставок к стойкам опор;

-характеристики проводов воздушных линий электропередач и их крепление на опорах;

-назначение и устройство различных видов изоляторов;

-назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач (натяжной, контактной, соединительной) и условия их применения;

-характеристику линейной аппаратуры

|  | ВПД | Профессиональные компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок | ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| 2 | Обслуживание и ремонт электропроводок; | ПК 2.1.Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. ПК 2.2.Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
| 3 | Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | ПК 3.1.Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры ПК3.2.Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов. ПК3.3.Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях |
| 4 | Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ | ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. ПК4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 |

1.4. Формы контроля:

учебная практика – дифференцированный зачет;

1.5. Количество часов на освоение программы учебной  практики.

Всего 504 часа, в том числе:
в рамках освоения ПМ 01. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок»

учебная практика 144 часа

в рамках освоения ПМ.02 «Обслуживание и ремонт электропроводок» учебная практика 144 часа;

в рамках освоения ПМ.03 «Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры»

учебная практика  144  часов;

в рамках освоения ПМ 04. «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ»

учебная практика 72 часа

Производственная практика

1.1. Область применения программы.
Программа производственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС НПО/СПО по профессии 35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  в сельскохозяйственном производстве

в части освоения квалификаций:   электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок

- Обслуживание и ремонт электропроводок;

- Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

- Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ

1.2. Цели производственной  практики: формирование у обучающихся первичных практических умений / опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП НПО/СПО

ПМ01. « Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок» обучающийся должен

иметь практический опыт:

-монтажа производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

-технического обслуживания производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

-ремонта производственных силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

уметь:

-производить расчет силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

-выполнять размотку, разделку, прокладку силового кабеля;

-выполнять работы по снятию и разборке выключателей нагрузки и разъединителей;

-выполнять ремонт деталей электроустановок, чистку, смазку, установку на место и регулирование контактов и приводов;

-выполнять проверку заземления разъединителей и привода, правильности работы блокировки;

-выполнять монтаж и демонтаж пускорегулирующей и коммутационной аппаратуры с разделкой и присоединением концов проводов;

-выполнять заделки конца кабеля различного вида, монтаж вводных устройств и соединительных муфт;

-выполнять зарядку, установку и присоединение к линии различных светильников;

-монтировать ячейки распределительных устройств с установкой аппаратуры;

-выполнять проверку цепей вторичной коммутации;

-выполнять монтаж электрофильтров;

-диагностировать неисправности производственных силовых и осветительных       электроустановок с электрическими схемами средней сложности;

знать:

-назначение светотехнических и электротехнологических установок в сельском хозяйстве;

-принцип действия и особенности работы электропривода в условиях сельскохозяйственного производства;

-общие сведения о световой и лучистой энергии;

-характеристики осветительных приборов и аппаратуры;

-нормы освещенности;

-способы прокладки проводов и кабелей;

-приспособления и оборудование, применяемые при монтаже проводов, кабелей

и  электрооборудования;

-систему эксплуатации, методы и технологии.

В результате изучения профессионального модуля

ПМ02.  «Обслуживание и ремонт электропроводок» обучающийся должен

иметь практический опыт:

-технического обслуживания внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

-ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

уметь:

-определять трассы силовых и осветительных электропроводок;

-диагностировать неисправности внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

-выполнять технологические операции по ремонту внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

-выполнять технологические операции по техническому обслуживанию внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

знать:

-принципы передачи электрической энергии от источников потребителям;

-основные источники электроснабжения;

-характеристики потребителей электрической энергии в сельском хозяйстве;

-структуру и построение систем электроснабжения сельскохозяйственных потребителей;

-общие сведения об электрических сетях;

-особенности сельских электрических сетей;

-меры по профилактике ремонта внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок;

-виды дефектов внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок, их признаки, причины, методы предупреждения и устранения;

-способы определения трасс силовых и осветительных электропроводок.

В результате изучения профессионального модуля

ПМ 03. «Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры» обучающийся должен

иметь практический опыт:

-ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-наладки электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

уметь:

-выполнять технологические операции по наладке электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-диагностировать неисправности в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;

-выполнять технологические операции по устранению неисправностей в электродвигателях, генераторах, трансформаторах, пускорегулирующей и защитной аппаратуре;

-выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов;

-диагностировать неисправности в трансформаторных подстанциях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

знать:

-классификацию и устройство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-основные неисправности электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры;

-материалы для ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

-технологию капитального ремонта электродвигателей, генераторов и трансформаторов;

-правила безопасности при ремонтных работах;

-порядок вывода в ремонт электрооборудования и допуска к ремонтным работам;

-правила применения защитных средств

-выполнять технологические операции по устранению неисправностей в трансформаторных подстанциях напряжением  0,4 кВ и 10 кВ;

В результате изучения профессионального модуля

ПМ 04. «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ» обучающийся должен

иметь практический опыт:

-выполнения работ по смене и установке опор, оснастке их изоляторами и арматурой;

-монтажа воздушных линий электропередач;

-технического обслуживания воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

уметь:

-выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 0,4 кВ;

-выполнять технологические операции по монтажу воздушных линий напряжением 10 кВ;

-выполнять технологические операции по монтажу трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

-выполнять технологические операции по ремонту воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ;

-измерять нагрузки и напряжения на воздушных линиях электропередач;

-заменять изоляторы;

знать:

-характеристики и устройство воздушных питающих и распределительных линий электропередач;

-характеристику основных элементов воздушных линий: проводов, защитных тросов, опор и их элементов, изоляторов и арматуры, фундаментов, контуров заземления, спусков;

-конструкции опор (деревянных, металлических и железобетонных), способы их крепления в грунте;

-приемы залезания на опоры;

-способы определения надежности опор, установки и крепления пасынков и приставок к стойкам опор;

-характеристики проводов воздушных линий электропередач и их крепление на опорах;

-назначение и устройство различных видов изоляторов;

-назначение и характеристики различных типов арматур линий электропередач (натяжной, контактной, соединительной) и условия их применения;

-характеристику линейной аппаратуры

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся должен освоить:

|  | ВПД | Профессиональные компетенции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок | ПК 1.1. Выполнять монтаж силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. ПК 1.2. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных производственных, силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. ПК 1.3. Выполнять ремонт силовых и осветительных электроустановок с электрическими схемами средней сложности. |
| 2 | Обслуживание и ремонт электропроводок; | ПК 2.1.Выполнять техническое обслуживание внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок. ПК 2.2.Выполнять ремонт внутренних и наружных силовых и осветительных электропроводок |
| 3 | Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | ПК 3.1.Выполнять наладку электродвигателей, генераторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры ПК3.2.Выполнять капитальный ремонт электродвигателей генераторов, трансформаторов. ПК3.3.Устранять неисправности в трансформаторных подстанциях |
| 4 | Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ | ПК 4.1. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 0,4 кВ. ПК 4.2. Выполнять монтаж воздушных линий напряжением 10 кВ. ПК 4.3. Выполнять монтаж трансформаторных подстанций напряжением 0,4 кВ и 10 кВ. ПК4.4. Выполнять техническое обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 |

1.4. Формы контроля:

производственная практика - дифференцированный зачет.

1.5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик.

Всего 648 часа, в том числе:
в рамках освоения ПМ 01. «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт производственных силовых и осветительных электроустановок»

производственная практика 180 часов
в рамках освоения ПМ.02 «Обслуживание и ремонт электропроводок»

производственная практика180 часов

в рамках освоения ПМ.03 «Ремонт и наладка электродвигателей, генераторов, трансформаторов, пускорегулирующей и защитной аппаратуры»

производственная практика 180 часов

в рамках освоения ПМ 04. «Монтаж и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 0,4 кВ и 10 кВ»

производственная практика 108 часов

ФК.00 Физическая культура

название программы

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии профиль получаемого профессионального образования технический:  35.01.15  Электромонтер по ремонту и обслуживанию  электрооборудования в сельскохозяйственном производстве.

1.2. Место дисциплины в структуре профессиональной основной образовательной программы:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим, своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающихся  108 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 54 часов;

самостоятельной работы обучающихся  54 часов.